**Byggentreprenad (inkl. mark) Checklista Driftsatt anläggning**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitet** | **Klart** | | **Ej rel.** | **Anmärkning** |
|  | **Ja** | **Nej** |  |
| Allt material inklusive alla anslutningar monterade som påverkar SFK |  |  |  |  |
| Alla byggnadsarbeten som påverkar SFK slutförda |  |  |  |  |
| Alla markarbeten som kan påverka SFK slutförda |  |  |  |  |
| Tätningar och efterlagningar för alla discipliner är utförda. |  |  |  |  |
| Egenprovningar är slutförda |  |  |  |  |
| Egenprovningsdokumentation/ Egenkontrolldokumentation |  |  |  |  |
| Märkning och skyltning (rumsnummer o.d.) |  |  |  |  |
| Städning liknande slutstädning är utförd även i teknikrum |  |  |  |  |
| Provtryckning av byggnadens lufttäthet är utförd och eventuella anmärkningar är åtgärdade. |  |  |  |  |
| Dörrar till teknikrum monterade |  |  |  |  |
| Ytskikt teknikrum färdigt |  |  |  |  |
| Dörrmiljö samordnat med El-entreprenad |  |  |  |  |
| Underlag för relationshandlingar |  |  |  |  |
| DU-instruktioner |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tillståndet ”Driftsatt anläggning” uppfyllt** |  |  |
|  | Ja | Nej |

Intygas av

…………………………………………………

Ort och datum

……………………………………………………………………

Namn och företag

**Rörentreprenad Checklista Driftsatt anläggning**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitet** | **Klart** | | **Ej rel.** | **Anmärkning** |
|  | **Ja** | **Nej** |  |
| Allt material inklusive alla anslutningar monterade som påverkar SFK |  |  |  |  |
| Alla apparater spänningssatta och driftsatta |  |  |  |  |
| Märkning och skyltning är utfört |  |  |  |  |
| Rörsystem är provtryckta |  |  |  |  |
| Rörsystem är renspolade |  |  |  |  |
| Rörsystem uppfyllda med avsedda media |  |  |  |  |
| Rörsystem avluftade |  |  |  |  |
| Isoleringsarbeten är slutförda |  |  |  |  |
| Injustering är utfört |  |  |  |  |
| Genomföringar är tätade |  |  |  |  |
| Grovstädning är utförd |  |  |  |  |
| Egenprovningsdokumentation/ Egenkontrolldokumentation |  |  |  |  |
| Injusteringsprotokoll |  |  |  |  |
| Säkerhetsbesiktningsprotokoll |  |  |  |  |
| Igångkörningsprotokoll värmepump |  |  |  |  |
| Underlag för relationshandlingar |  |  |  |  |
| DU-instruktioner |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tillståndet ”Driftsatt anläggning” uppfyllt** |  |  |
|  | Ja | Nej |

Intygas av

…………………………………………………

Ort och datum

……………………………………………………………………

Namn och företag

**Sprinklerentreprenad Checklista Driftsatt anläggning**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitet** | **Klart** | | **Ej rel.** | **Anmärkning** |
|  | **Ja** | **Nej** |  |
| Allt material inklusive alla anslutningar monterade som påverkar SFK |  |  |  |  |
| Alla apparater spänningssatta och driftsatta |  |  |  |  |
| Sprinklercentral är monterad |  |  |  |  |
| Rörsystem är provtryckta |  |  |  |  |
| Sprinklersystem uppfyllda med avsedda media |  |  |  |  |
| Sprinklercentral är driftsatt |  |  |  |  |
| Sprinklersystem avluftade |  |  |  |  |
| Kapacitetsprov är genomfört |  |  |  |  |
| Larmöverföringar är klart för provning till räddningstjänst |  |  |  |  |
| Larm till fastighetens styr- och övervakningssystem är provningsbart |  |  |  |  |
| Egenprovningsdokumentation/ Egenkontrolldokumentation |  |  |  |  |
| Underlag för relationshandlingar |  |  |  |  |
| DU-instruktioner |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tillståndet ”Driftsatt anläggning” uppfyllt** |  |  |
|  | Ja | Nej |

Intygas av

…………………………………………………

Ort och datum

……………………………………………………………………

Namn och företag

**Kylentreprenad Checklista Driftsatt anläggning**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitet** | **Klart** | | **Ej rel.** | **Anmärkning** |
|  | **Ja** | **Nej** |  |
| Allt material inklusive alla anslutningar monterade som påverkar SFK |  |  |  |  |
| Alla apparater spänningssatta och driftsatta |  |  |  |  |
| Märkning och skyltning är utfört |  |  |  |  |
| Rörsystem är provtryckta |  |  |  |  |
| Rörsystem är renspolade |  |  |  |  |
| Rörsystem uppfyllda med avsedda media |  |  |  |  |
| Rörsystem avluftade |  |  |  |  |
| Isoleringsarbeten är slutförda |  |  |  |  |
| Injustering är utfört |  |  |  |  |
| Genomföringar är tätade |  |  |  |  |
| Grovstädning är utförd |  |  |  |  |
| Egenprovningsdokumentation/ Egenkontrolldokumentation |  |  |  |  |
| Injusteringsprotokoll |  |  |  |  |
| Driftsättningsprotokoll |  |  |  |  |
| Säkerhetsbesiktningsprotokoll |  |  |  |  |
| Underlag för relationshandlingar |  |  |  |  |
| DU-instruktioner |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tillståndet ”Driftsatt anläggning” uppfyllt** |  |  |
|  | Ja | Nej |

Intygas av

…………………………………………………

Ort och datum

……………………………………………………………………

Namn och företag

**Luftbehandlingsentreprenad Checklista Driftsatt anläggning**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitet** | **Klart** | | **Ej rel.** | **Anmärkning** |
|  | **Ja** | **Nej** |  |
| Allt material inklusive alla anslutningar monterade som påverkar SFK |  |  |  |  |
| Alla apparater spänningssatta och driftsatta |  |  |  |  |
| Märkning och skyltning är utfört |  |  |  |  |
| Provtryckning är utfört |  |  |  |  |
| Isoleringsarbeten är slutförda |  |  |  |  |
| Injustering är utförd |  |  |  |  |
| Genomföringar är tätade |  |  |  |  |
| Grovstädning är utförd |  |  |  |  |
| Städning (kanal- och aggregat m.m.) |  |  |  |  |
| Injusteringsprotokoll inkl. protokoll från eventuell VAV-system med prefab-styr |  |  |  |  |
| Egenprovningsdokumentation/ Egenkontrolldokumentation |  |  |  |  |
| Driftsättningsprotokoll |  |  |  |  |
| Sotarintyg |  |  |  |  |
| Protokoll mätning SFP-tal |  |  |  |  |
| Underlag för relationshandlingar |  |  |  |  |
| DU-instruktioner |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tillståndet ”Driftsatt anläggning” uppfyllt** |  |  |
|  | Ja | Nej |

Intygas av

…………………………………………………

Ort och datum

……………………………………………………………………

Namn och företag

**El- och teleentreprenad Checklista Driftsatt anläggning**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitet** | **Klart** | | **Ej rel.** | **Anmärkning** |
|  | **Ja** | **Nej** |  |
| Allt material inklusive alla anslutningar monterade som påverkar SFK |  |  |  |  |
| Alla apparater spänningssatta och driftsatta som påverkar SFK |  |  |  |  |
| Belysning, kraft, kanalisation, potentialutjämning är monterat |  |  |  |  |
| Datanät, telefoninät, monterat |  |  |  |  |
| Entré- och passerkontroll är monterat |  |  |  |  |
| Inbrottslarm är monterat |  |  |  |  |
| Brand- och utrymningslarm är monterat |  |  |  |  |
| Porttelefon, kallelsesignal är monterat |  |  |  |  |
| IP-modul, uppkoppling mot server på larmenheten ”Fjärruppkoppling” |  |  |  |  |
| Fiber, switchar och IP-adress tillhandahållna av beställare är ok. |  |  |  |  |
| Uppkoppling larmsändare och Abonnemang till räddningstjänst och vaktbolag, båda larmsändarvägarna GPRS och fast IP fungerar. |  |  |  |  |
| Grovstädning är utförd |  |  |  |  |
| Märkning och skyltning är utfört |  |  |  |  |
| Egenprovningar belysning, kraft och kanalisation utfört |  |  |  |  |
| Egenprovningar telesystem utfört |  |  |  |  |
| Egenprovningsdokumentation/ Egenkontrolldokumentation |  |  |  |  |
| DU-instruktioner |  |  |  |  |
| Underlag för relationshandlingar |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tillståndet ”Driftsatt anläggning” uppfyllt** |  |  |
|  | Ja | Nej |

Intygas av

…………………………………………………

Ort och datum

……………………………………………………………………

Namn och företag

**Styr- och övervakningsentreprenad Checklista Driftsatt anläggning**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitet** | **Klart** | | **Ej rel.** | **Anmärkning** |
|  | **Ja** | **Nej** |  |
| Allt material inklusive alla anslutningar monterade som påverkar SFK |  |  |  |  |
| Alla apparater spänningssatta och driftsatta |  |  |  |  |
| Grovstädning är utförd |  |  |  |  |
| Pumpar är i drift för att möjliggöra flödesinjustering |  |  |  |  |
| Ventilationssystem är i drift för att möjliggöra flödesinjustering |  |  |  |  |
| Märkning och skyltning utfört |  |  |  |  |
| Alla funktioner är avprovade och protokollförda |  |  |  |  |
| Larmer avprovade |  |  |  |  |
| Injustering och kalibrering av mätare utfört |  |  |  |  |
| Dynamiska flödesbilder färdigställda |  |  |  |  |
| Energimätning färdigställt |  |  |  |  |
| Driftpunkter är samordnat med injusterare för rör och luft |  |  |  |  |
| Protokoll från isolationsmätning och övrig kontroll av elsäkerhet enligt regelverk |  |  |  |  |
| DDC kontrollerad lokalt i fastigheten |  |  |  |  |
| Kontakt till central LP ok |  |  |  |  |
| ÖS driftsatt och egenkontrollerad |  |  |  |  |
| Funktionsbeskrivningar överensstämmer med verklighet. |  |  |  |  |
| Egenprovningsdokumentation/ Egenkontrolldokumentation |  |  |  |  |
| DU-instruktioner |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tillståndet ”Driftsatt anläggning” uppfyllt** |  |  |
|  | Ja | Nej |

Intygas av

…………………………………………………

Ort och datum

……………………………………………………………………

Namn och företag

**Hissentreprenad Checklista Driftsatt anläggning**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitet** | **Klart** | | **Ej rel.** | **Anmärkning** |
|  | **Ja** | **Nej** |  |
| Allt material inklusive alla anslutningar monterade som påverkar SFK |  |  |  |  |
| Strömpåsläpp utfört |  |  |  |  |
| Grovstädning är utförd |  |  |  |  |
| Egenprovningsdokumentation/ Egenkontrolldokumentation |  |  |  |  |
| Driftsättningsprotokoll |  |  |  |  |
| Säkerhetsbesiktning |  |  |  |  |
| Underlag för relationshandlingar |  |  |  |  |
| DU-instruktioner |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tillståndet ”Driftsatt anläggning” uppfyllt** |  |  |
|  | Ja | Nej |

Intygas av

…………………………………………………

Ort och datum

……………………………………………………………………

Namn och företag

**Storköks entreprenad Checklista Driftsatt anläggning**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitet** | **Klart** | | **Ej rel.** | **Anmärkning** |
|  | **Ja** | **Nej** |  |
| Allt material inklusive alla anslutningar monterade som påverkar SFK |  |  |  |  |
| Alla komponenter spänningssatta som påverkar SFK |  |  |  |  |
| Instängningslarm kyla kontrollerat |  |  |  |  |
| Samlat larm kylrum kontrollerat |  |  |  |  |
| Forceringsfunktioner luft, kontrollerat |  |  |  |  |
| Underlag för relationshandlingar |  |  |  |  |
| Underlag till Drift- och underhålls-instruktioner |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tillståndet ”Driftsatt anläggning” uppfyllt** |  |  |
|  | Ja | Nej |

Intygas av

…………………………………………………

Ort och datum

……………………………………………………………………

Namn och företag